АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2023                                                                                                         №  36
с. Яркуль

Об утверждении  Программы проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 2023/2024 гг.  потребителей 

тепловой энергии администрации Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области


В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, уставом Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области, администрация Яркульского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. потребителей тепловой энергии на территории Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области (далее -  Программа). 

2. Комиссии провести проверки согласно Программы.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в бюллетене администрации Яркульского сельсовета «Муниципальные ведомости» и на официальном сайте администрации Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.   

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   Яркульского сельсовета 

Купинского района Новосибирской области                               М.А.Фоменко

Утверждена

 Постановлением администрации 

Яркульского сельсовета Купинского 

района Новосибирской области

от  27.06.2023  г  № 36
Программа

        проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. учреждений потребителей тепловой энергии администрации Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области

Программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).  

2. Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013.

Проверке подлежат следующие категории потребителей:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

        общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.


Перечень потребителей, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):

	      №
	Учреждение
	Срок проведения

	1
	МБОУ Яркульская СОШ
	10.08.2023-

10.09.2023

	2
	Администрация Яркульского сельсовета
	10.08.2023-

10.09.2023

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Перечень документов проверяемых в ходе проверки:

1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок.

3.  Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.). 

6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых камер. 

7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.

8. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

9. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад. 

